产品技术参数要求

1、用途描述：用于微生物鉴定及药敏分析。

2、基本配置要求：

2.1.检测原理：动态多波长色谱法和动态比浊法，仪器每15分钟自动检测一次；

2.2.仪器自动鉴定细菌的种类包括但不限于：革兰氏阴性杆菌、革兰氏阳性球菌、真菌、厌氧菌、奈瑟氏菌、嗜血杆菌、芽孢杆菌、棒状杆菌；

2.3.药敏种类包括但不限于：革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、快速肺炎链球菌、真菌；

2.4.提供8种以上获得中华人民共和国医疗器械注册证的药敏卡片供用户根据医院实际情况进行选择；

2.5.鉴定与药敏实验都无需添加任何附加试剂；

2.6.鉴定卡、药敏卡采用封闭式设计，无需使用额外的薄膜或盖子进行卡片的密封，以最大程度保证生物安全性；

2.7.仪器自动化程度高，只需手工调试菌液浓度，无需人工进行菌液填充、封闭卡片以及卸载卡片等；

2.8.药敏卡片的抗生素包含：黏菌素、替加环素、舒普深、头孢洛林、卡泊芬净及米卡芬净。